Załącznik nr 2

| ODPOWIEDŹ CENOWA WYKONAWCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa i adres podmiotu dokonującego szacowania przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres dostawy / usługi |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena netto w PLN |  |  | VAT w PLN |  | Cena brutto w PLN |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| Dostawa oraz wymiana 40 sztuk akumulatorów 12V 110Ah w zainstalowanym Zasilaczu Awaryjnym UPS COVER MZ 80. Zamówienie polega na: - Dostawie 40 sztuk nowych akumulatorów 12V 110 Ah - Wymianie akumulatorów - Kalibracji UPS (Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta zasilacz UPS COVER MZ 80) - Odbiorze i utylizacji zdemontowanych/zużytych 40 sztuk akumulatorów |  |  |  |  |  |  |  |  | ………… |  |  | ……………………… |  | ……………. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dnia, |  |  |  |  | r. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |